附件：

重大科研基础设施和大型科研仪器基本信息表

| 序号 | 仪器设备 名称 | 型号 | 原值 （万元） | 仪器设备类型 | 主要性能 指标 | 应用技术领域 | 年有效工作机时 （小时） | 年检测 样品数 （个） | 年检测服务收入 （万元） | 责任部门 | 仪器设备 管理人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固体表面ZETA电位测试仪 | SurPASS 3 | 68.00 | 物理性能测试仪器 | Zeta电位范围：所用测量原理决定没有限，再现性：+/-0.5 mV； 等电点再现性：+/-0.1 pH | 信息技术、高技术服务 | 800 | 400 | 6 | 国家膜中心 | 陈敏 | 83172291 |
| 2 | 原子力显微镜 | Flex-Axiom | 50.876 | 分析仪器 | XY扫描器在全范围内的平均线性度误差小于0.1% | 信息技术、高技术服务 | 200 | 150 | 0 | 化学实验中心 | 唐永明 | 13951021699 |
| 3 | 台式扫描电子显微镜 | Phenom ProX | 137.9875 | 分析仪器 | 光学放大倍率：20-120倍；电子放大：80-130,000倍；电子光学分辨率：优于14nm； | 信息技术、高技术服务 | 800 | 2000 | 0 | 能源科学与工程学院 | 朱玉松 | 58139661 |
| 4 | 金属三D打印机 | S300 | 391.27 | 其他仪器 | 打印精度20um钛合金构件，整体无加工应力。 | 信息技术、高技术服务 | 700 | 0 | 0 | 生工学院 | 郭凯 | 13851647545 |
| 5 | 液质联用仪 | H-Class/QDA | 83 | 分析仪器 | 分离并检测出相应组分的大致分子量 | 信息技术、高技术服务 | 1300 | 1000 | 0 | 生化中心 | 朱晨杰 | 15261868731 |
| 6 | 微反应器 | Easy-Medehem | 77.14 | 其他仪器 | 进行小分子实验 | 信息技术、高技术服务 | 3000 | 0 | 0 | 生工学院 | 郭凯 | 13851647545 |
| 7 | 三维高速粒子成像系统 | 3D-PIV | 149.9685 | 其他仪器 | 激光器最大脉冲15Hz 采集景深400mm-700mm | 信息技术、高技术服务 | 240 | 0 | 0 | 安全科学与工程学院 | 潘旭海 | 13770578130 |
| 8 | 化学品自燃自热危险性测试平台 | AIT400、SHT150 | 61.875 | 其他仪器 | AIT400：工作温度范围：室温~850℃；炉温稳定性：优于±1℃；温度精度：±0.001℃；SHT150：炉温范围：室温~300℃；温度精度：±0.1℃ | 信息技术、高技术服务 | 450 | 12 | 0 | 安全科学与工程学院 | 朱顺兵 | 18951837818 |
| 9 | 化学品燃烧危险性测试平台 | BRT200、OST300、OLT420、SCT100 | 78.75 | 其他仪器 | BRT200：燃烧速率模具：三角形模具的尺寸为长250mm，剖面为内高10mm和宽20mm；OST300：参考物质：标称粒径在0.15-0.30mm之间； OLT420：长89mm、外径60mm的圆柱形钢压力容器； | 信息技术、高技术服务 | 580 | 24 | 0 | 安全科学与工程学院 | 朱顺兵 | 18951837818 |
| 10 | 数控缠绕机 | 4FW1000 *6000 | 64 | 其他仪器 | 绕制品直径:50～1 700mm | 信息技术、高技术服务 | 30h | 0 | 0 | 机械与动力工程学院 | 李 洋 | 18651629531 |
| 11 | 电液伺服全工况拉压疲劳试验机 | R-9030 | 73.8 | 物理性能测试仪器 | 最大动态实验力：±300kN；最大静态实验力：±300kN；最大试验频率：不小于20Hz；最高频率20HZ。 | 信息技术、高技术服务 | 2000 | 300 | 0 | 机械与动力工程学院 | 邵春磊 | 13770631823 |
| 12 | 激光-MIG复合焊接系统 | RC-LMS-6000-F-R | 345 | 其他仪器 | 可实现金属的单激光焊接、激光电弧复合焊接及填丝焊接 | 信息技术、高技术服务 | 1200 | 0 | 0 | 机械与动力工程学院 | 刘路维 | 18761680307 |
| 13 | 非接触式应变位移视频测量系统 | IMT-CONTR-VG5-ADV | 50 | 其他仪器 | 像素分辨率1/1000个像素，力学测试的应变分辨率5个微应变，标距≥20mm,量程≥0.2mm | 信息技术、高技术服务 | 600 | 160 | 0 | 土木学院 | 杜咏 | 13905164930 |
| 14 | 全自动台式扫描电子显微镜 | Phenom Pro | 66 | 分析仪器 | 电子光学分辨率：优于14 nm；电子放大倍数 >120000倍 | 信息技术、高技术服务 | 900 | 2000 | 10 | 土木学院 | 岳孔 | 13770560453 |
| 15 | 光固化3D打印机 | SLA550 | 54.85 | 其他仪器 | 成型尺寸：490mm×490mm×300mm；分层厚度：正常层厚0.1mm,快速制作层厚0.1-0.15mm，精密制作层厚0.05-0.1mm | 信息技术、高技术服务 | 2400 | 0 | 0 | 材料科学与工程学院 | 唐明亮 | 13815861368 |
| 16 | 激光粉末烧结快速成型机 | HK S320 | 69.6 | 其他仪器 | 成型尺寸： 300mm×300mm×400mm；分层厚度：0.08mm~0.3mm；成型精度：200mm以内的尺寸误差为±0.2mm，200mm以上的尺寸为±0.1%； | 信息技术、高技术服务 | 2400 | 0 | 0 | 材料科学与工程学院 | 唐明亮 | 13815861368 |
| 17 | 台式微型核磁共振谱仪 | Carbon | 50.64 | 分析仪器 | 1H,13C一维谱及部分二维谱 | 信息技术、高技术服务 | 1000 | 100 | 0.6 | 材料科学与工程学院 | 王晓钧 | 13951807201 |
| 18 | 真空扩散焊接机 | ZC-ZK/Y3 | 79.2 | 其他仪器 | 上下压头直径150mm，额定工作压力30KN,额定温度1200℃ | 信息技术、高技术服务 | 1260 | 0 | 0 | 材料科学与工程学院 | 陈小龙 | 18094247689 |
| 19 | 钛电极制备液压机 | THP67-1000 | 75 | 其他仪器 | 最大工作压力25MPa，回程力500KN，公称力10000KN | 信息技术、高技术服务 | 1470 | 0 | 0 | 材料科学与工程学院 | 陈小龙 | 18094247689 |
| 20 | 双光子荧光共聚焦显微镜 | LSM880 | 529.872 | 分析仪器 | 系统配置红外双光子飞秒激光器，波长 690-1040nm连续可调, 脉冲<150fs。全自动倒置显微镜, 电动Z轴调焦，具有DIC成像功能。 | 信息技术、高技术服务 | 500 | 500 | 0 | 先进材料研究院 | 李林 | 15850593021 |
| 21 | 半导体特性分析系统 | 4200SCS/F | 57.91 | 半导体测试装置 | 提供低温、真空的环境，对器件进行非破坏性的电学测试 | 信息技术、高技术服务 | 300 | 200 | 0 | 先进材料研究院 | 黄晓 | 18205085520 |
| 22 | 场发射高分辨电子透射显微镜 | JEM-2100F | 520.02 | 分析仪器 | 材料的高分辨形貌观察和微区的晶体结构、成分分析，分辨率0.19纳米 | 信息技术、高技术服务 | 600 | 300 | 0 | 先进材料研究院 | 杨阳 |  |
| 23 | 拉曼光谱仪 | LabRam HR Evolution | 153.986 | 分析仪器 | 拉曼频移范围：532nm激发10-9000cm-1，632.8nm激发 10-6000cm-1 荧光光谱范围：532nm激发540 nm-1050nm，632.8nm激发发640nm- 1050nm | 信息技术、高技术服务 | 450 | 622 | 0 | 先进材料研究院 | 李海 | 13505199036 |
| 24 | 飞行时间液质联用仪 | 1260-6230 | 1,340,175.00 | 分析仪器 | 具有低于1ppm的质量精度 | 信息技术、高技术服务 | 800 | 400 | 0 | 先进材料研究院 | 朱琳 | 83587917 |
| 25 | 示波器 | DS091304A | 50.435 | 分析仪器 | 4个模拟通道，每通道模拟带宽13GHz，采样率不低于40GS/s；输入电压范围±5V，垂直灵敏度1mV-1V/Div；本底噪音在小量程5mV/Div时为470uV | 信息技术、高技术服务 | 90 | 50 | 0 | 先进材料研究院 | 李仁志 | 13585206025 |
| 26 | 中带光参量振荡器 | HorizonⅠ | 65 | 光学测试仪器 | 紫外区最大输出 >10mJ发散角：两个方向发散角都≤2mrad脉冲宽度：3-5ns能量稳定性（pulse to pulse，＞99%脉冲，425nm）：＜±10% | 信息技术、高技术服务 | 490 | 882 | 0 | 先进材料研究院 | 陈飞 | 13913837097 |
| 27 | 椭圆偏振仪 | SE-2000 | 53.898 | 光学测量仪器 | 光谱范围：245 nm-990 nm测试速度：＜1sec（快速测试模式）；＜120sec（高分辨率测试模式）测量光谱分辨率：＜0.5nm@633nm（高分辨率测试模式） | 信息技术、高技术服务 | 49.5 | 117 | 0 | 先进材料研究研院 | 张秀英 陈飞 | 15050581829 13913837097 |
| 28 | 高性能计算机集群 | R730等 | 291.2 | 其他仪器 |  | 信息技术、高技术服务 | 3000 | 0 | 0 | 材料化学工程国家重点实验室 | 杨晓宁 | 13914747045 |
| 29 | 圆二色光谱仪 | J-1500 | 84.2 | 分析仪器 | 波长 165-900nm | 信息技术、高技术服务 | 400 | 60 | 0 | 材料化学工程国家重点实验室 | 陈晓强 | 13770596372 |
| 30 | 全自动程序升温化学吸附仪 | AutochemII | 76.4 | 分析仪器 | 能进行化学脉冲吸附、程序升温脱附等 | 信息技术、高技术服务 | 1400 | 600 | 0 | 材料化学工程国家重点实验室 | 孙林兵 | 13913004281 |
| 31 | 高压多组分/蒸汽吸附仪 | Belsorp-VC | 127.2, | 分析仪器 | 压力范围：0-2.5MPa | 信息技术、高技术服务 | 2000 | 80 | 6 | 材料化学工程国家重点实验室 | 王重庆 | 13951967653 |
| 32 | 电化学综合测试仪 | Solartron 1260+1287 | 53.7 | 分析仪器 | 频率范围从10Hz至 32MHz | 信息技术、高技术服务 | 2000 | 2500 | 0 | 材料化学工程国家重点实验室 | 周嵬 | 14751069990 |