附件1：

- 南京工业大学实验室安全自查登记表

学年          学期

学  院：

实验室：

房间号：

责任人：

资产与实验室管理处制

实验室安全自查登记表

| 序号 | 分类 | 重点检查内容 | 自查结果 |  |  |  |  | 解决方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 无该项内容 | 完全达标 | 基本达标 | 部分达标 | 不达标 |  |
| 1 | 制度和 安全责任体系 | 建立实验室安全规章制度。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与学校签订实验室安全责任书。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 确定专人为本单位实验室安全管理员。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 对工作人员进行安全教育。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 严格执行实验室人员上下班安全检查制度。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 学生安全管理 | 学生首次进入实验室经过必要的安全知识教育与培训。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 对学生实验中不安全行为进行及时警示。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 指导教师和管理人员经常与学生交流安全知识。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 卫生环境 | 实验室内无鼠患虫害现象。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实验室内无停放电动车、自行车等现象。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实验室内无烧煮食物、用餐现象。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 无实验人员在实验室睡觉过夜现象。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 消防安全 | 消防器材配置齐全。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不存在使用明火电炉现象。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防通道通畅。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不在公共通道中堆放仪器、物品等现象。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 开展消防安全教育培训，普及消防知识。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 防盗安全 | 门窗装置完好，有必要的监控设施。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不存在实验室门开着，但无人值守。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实验室及有关库房、办公室的钥匙管理按制度落实执行。 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 用电安全 | 无超负荷用电现象。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 无乱接、乱拉电线。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不随意在线路上增加用电设备。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 无电线老化现象。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 无多个大功率仪器使用一个接线板的现象。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不存在仪器使用完后，未及时关闭电源的现象。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电源、电闸周围不摆放易燃易爆物品。 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 用水安全 | 下水道不堵塞。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不存在自来水开着，无人值守现象。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学冷却冷凝系统的橡胶管不存在老化或连接不够牢固现象。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实验结束后，及时关闭冷凝水。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不存在水龙头、水管、皮管老化破损现象。 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 气瓶使用安全 | 气瓶安全操作规程和事故应急预案张贴上墙。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 气瓶有钢瓶架或其他固定装置。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 气瓶在使用期限内。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 气瓶有由专人负责管理。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不存在大量气体钢瓶堆放的现象。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不存在与可燃、易燃、有毒化学品混存的现象。 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 冰箱安全 | 不在冰箱内放置非实验物品（食品）。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存放化学试剂的冰箱进行防爆改造。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不存在影响冰箱散热的现象（如在冰箱周围堆放杂物等）。 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 化学品安全 | 实验室配备化学品专用存放柜，严格分类、定位、定点有序排放。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学品做到零整分开，不混放、混装。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学品使用有准确的计量和详细记录。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建立购买、使用台账并保存备查。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 使用危险化学品严格遵守“五双”制度，即“双人保管”、 “双人收发”、 “双人领用”、 “双人双锁”、 “双本帐”。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 剧毒品存放场所符合国家有关规范和标准规定的人防、物防和技防要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不存在向下水道倾倒化学废弃物现象。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学废弃物收集桶有明显的标记，盖子盖紧。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学废弃物储存于安全可靠地点，由专人负责。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不存在实验室门外堆放化学废弃物的现象。 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 压力容器安全（锅炉、反应釜等） | 组织操作人员定期进行专业培训与安全教育。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建立健全的管理制度和规范的操作流程。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 每台压力容器由专人负责。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 锅炉、压力容器等进行日常管理和维护。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 锅炉压力容器的主要受压元件不存在裂缝、鼓包、变形、泄漏等危及安全的现象。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 反应釜的质量符合要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 反应釜的使用过程中，充分考虑到填充度、反应温度和溶剂的选择。 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 高温设备安全（烘箱、电炉等） | 烘箱、干燥箱等附近无气体钢瓶、易燃易爆化学品等。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 无影响烘箱、干燥箱等散热的现象（如在周围堆放杂物）。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不存在使用烘箱进行实验室时，无人值守现象。 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 放射性安全 | 有操作规程、注意事项、防护措施和紧急事故处置方案。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 储存地点安全，符合相关规定。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 放射性废弃物有专门的存放容器。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 操作人员持证上岗。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 从事放射性工作的人员佩带个人剂量计。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 在从事放射性实验场所有安全警示标识及安全警戒线。 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 生物安全 | 实验室在相关实验活动结束后，依照规定及时将病原微生物菌（毒）种和样本就地销毁或者送交保藏机构保管。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不擅自从事我国尚未发现或者已经宣布消灭的病原微生物相关实验活动。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不存在在同一个实验室内同时从事两种或者两种以上高致病性病原微生物的相关实验活动的现象。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 病原体感染、化学有毒物质或放射性实验的实验动物，在特殊的设施内饲养，并按照生物安全等级和相关规定分类管理。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 从事实验动物工作的人员树立疾病预防及控制意识，定期进行健康检查。 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、自查结果中，请在相应的空格内打“√”；2、在“其他”一栏中，可结合实际情况填写。

检查人签名：                     检查日期：        年    月    日