## 安排明细
2018年教学设备费安排明细表
单位及事项 | 设备名称 | 型号规格 | 推荐品牌/厂家 | 申报说明 | [7 empty] | 单价（元） | 数量 | 金额（元）
|  |  |  | 申报类型 | 报废更新 *必填 | 教学设备费 *必填 | 理由 | 地点 （楼栋+门牌号） | 使用面积 | 使用人/保管人 | 教学设备费 *必填
[5 empty] | 原资产编号 | 项目类型 |  |  |  |  | 项目名称
安全科学与工程学院 | 建材烟密度测试仪 | JCY-3 | 南京江宁分析仪器厂 | 增补台套 |  | 原有条件改善 | 自2018年起消防工程专业每届2个班，消防工程专业实验40学时，原有4套、应配6套，需增加台套。 | 安全学科楼 |  | 周魁斌/刘阳 | 消防工程专业实验设备增补和省级虚拟仿真实验项目条件配置 | 20000 | 2 | 40000
安全科学与工程学院 | 防火涂料性能测试仪 | SDF-02 | 南京江宁分析仪器厂 | 增补台套 |  | 原有条件改善 | 自2018年起消防工程专业每届2个班，消防工程专业实验40学时，原有4套、应配6套，需增加台套。 | 安全学科楼 |  | 陆春义/刘阳 |  | 7950 | 2 | 15900
安全科学与工程学院 | 45度燃烧仪 | JC-01 | 南京江宁分析仪器厂 | 增补台套 |  | 原有条件改善 | 自2018年起消防工程专业每届2个班，消防工程专业实验40学时，原有4套、应配6套，需增加台套。 | 安全学科楼 |  | 陆春义/刘阳 |  | 3400 | 2 | 6800
安全科学与工程学院 | 水平垂直燃烧仪 | CZF-5CD50W | 南京江宁分析仪器厂 | 增补台套 |  | 原有条件改善 | 自2018年起消防工程专业每届2个班，消防工程专业实验40学时，原有4套、应配6套，需增加台套。 | 安全学科楼 |  | 周平/刘阳 |  | 18600 | 2 | 37200
安全科学与工程学院 | 计算机 | 联想 | 联想 | 新增 |  | 虚拟仿真实验项目 | 建设虚拟仿真中心 | 安全学科楼 |  | 朱顺兵/刘阳 |  | 5000 | 8 | 40000
安全科学与工程学院 | 交换机 | 华为 | 华为 | 新增 |  | 虚拟仿真实验项目 | 建设虚拟仿真中心 | 安全学科楼 |  | 朱顺兵/刘阳 |  | 2500 | 2 | 5000
安全科学与工程学院 | 危化品特种作业实际操作虚拟仿真 |  | 北京重光微智信息技术有限公司 | 新增 |  | 虚拟仿真实验项目 | 建设虚拟仿真中心 | 安全学科楼 |  | 朱顺兵/刘阳 |  | 3500 | 8 | 28000
安全科学与工程学院 | 空调机 | 格力 | 格力 | 新增 |  | 虚拟仿真实验项目 | 建设虚拟仿真中心 | 安全学科楼 |  | 朱顺兵/刘阳 |  | 7000 | 2 | 14000
小计 | [13 empty] | 186900
环境科学与工程学院 | 浊度仪（量程0~100） |  |  | 报废更新 | 00003147,00003156,00003168,00003210,00003213 | 原有条件改善 | 膜分离水处理实验 | 生工楼B2-102 |  | 赵贤广 | 环境大气污染物分析测试实验室建设 | 3600 | 5 | 18000
环境科学与工程学院 | 浊度仪（量程0~20） |  |  | 增补台套 |  | 原有条件改善 | 膜分离水处理实验 | 生工楼B2-103 |  | 赵贤广 |  | 3900 | 5 | 19500
环境科学与工程学院 | 溶解氧测定仪 |  |  | 增补台套 |  | 原有条件改善 | 水质溶解氧的测定 | 生工楼B2-305 |  | 徐宁 |  | 3000 | 5 | 15000
环境科学与工程学院 | 旋风除尘器、风机、排气筒等 |  |  | 新增 |  | 原有条件改善 | 大气污染物的分析测试 | 生工楼B2-308 |  | 罗平，赵维 |  | 15000 | 6 | 90000
环境科学与工程学院 | 布袋除尘器、风机、排气筒等 |  |  | 新增 |  | 原有条件改善 | 大气污染物的分析测试 | 生工楼B2-308 |  | 罗平，赵维 |  | 20000 | 6 | 120000
环境科学与工程学院 | 活性炭吸附柱 |  |  | 新增 |  | 原有条件改善 | 活性炭吸附水处理实验 | 生工楼B2-102 |  | 刘志英 |  | 3000 | 4 | 12000
环境科学与工程学院 | 空压机 |  |  | 增补台套 |  | 原有条件改善 | 大气污染物的分析测试 | 生工楼B2-308 |  | 赵贤广 |  | 10000 | 2 | 20000
环境科学与工程学院 | 吸收塔 |  |  | 新增 |  | 原有条件改善 | 大气污染物的分析测试 | 生工楼B2-308 |  | 赵贤广 |  | 3000 | 4 | 12000
环境科学与工程学院 | 泵 |  |  | 增补台套 |  | 原有条件改善 | 水处理生化实验 | 生工楼B2-409 |  | 张雪英 |  | 2000 | 4 | 8000
环境科学与工程学院 | 膜分离实验设备 |  |  | 增补台套 |  | 原有条件改善 | 膜分离水处理实验 | 生工楼B2-104 |  | 朱兆连 |  | 18000 | 1 | 18000
环境科学与工程学院 | 土壤重金属分析采样器 |  |  | 新增 |  | 原有条件改善 | 土壤重金属的分析测试 | 生工楼B2-308 |  | 张宇峰 |  | 4500 | 4 | 18000
环境科学与工程学院 | 综合大气采样器 |  |  | 增补台套 |  | 原有条件改善 | 大气污染物的分析测试 | 生工楼B2-105 |  | 罗平，赵维 |  | 19000 | 1 | 19000
小计 | [13 empty] | 369500
材料科学与工程学院 | 电热鼓风干燥箱 | 101A-1E |  | 报废更新 | 00022562、00022586、00022550、00022557等 | 原有条件改善 | 设备使用年限超规定10年，已使用13年 | 天工楼305、404、405等 |  | 葛佳萍、李怀栋、兰祥辉等 | 材料学院本科教学实验设备更新与增补 | 5000 | 10 | 50000
材料科学与工程学院 | 台式计算机 | ThinkCentre M910s-D013 |  | 报废更新 | ‘00088143、00088144 | 原有条件改善 | 教学,报废更新，设备使用年限超久远，无法运行正常运行现有本科教学软件，多台仪器公用，共同使用时拆卸影响实验设备运行 | 天工楼403 |  | 张君君 |  | 5900 | 2 | 11800
材料科学与工程学院 | 置物架带轮移动货架 | 长200*40高200=4层板 |  | 新增 |  | 原有条件改善 | 用于本科实验教学中手糊成型工艺实验、手糊产品的质量分析与检测等实验模具的放置 | 天工楼610 |  | 刘杰 |  | 500 | 5 | 2500
材料科学与工程学院 | 电子天平 | FC204 |  | 报废更新 | 00023176、 00023205 | 原有条件改善 | 教学，报废更新，已使用12年 | 天工楼305 | 128 | 陈传文 |  | 5000 | 2 | 10000
材料科学与工程学院 | 浊度仪 | WGZ-800 |  | 报废更新 | 00040166，00040167 | 原有条件改善 | 教学，搬家，报废更新，分别使用25年和12年 | 天工楼403 |  | 张君君 |  | 2500 | 2 | 5000
材料科学与工程学院 | 回转式管式电阻炉 | SK2-1-12H |  | 报废更新 | 00030815、 | 专业评估认证 | 固相反应实验设备更新（原设备1989年） | 暂天工402、405 |  | 兰祥辉 |  | 4800 | 3 | 14400
材料科学与工程学院 | 显微镜（带照相功能） | Nikon E100 |  | 新增 |  | 原有条件改善 | 用于复合材料专业的纤维质量实验，原有的两台显微镜放大倍数有限、而且不能拍照，学生只能用手机在目镜上拍照，影响教学效果 | 天工楼610 |  | 刘杰 |  | 15500 | 2 | 31000
材料科学与工程学院 | 旋转挂片腐蚀试验仪 | RCC-Ⅲ |  | 报废更新 | 00039947，00040031 | 原有条件改善 | 教学，报废更新：已使用13年，用于金属专业的冷却水旋转挂片腐蚀综合实验，现有仪器，时间久远，挂片杆已有腐蚀，皮带打滑严重，转速不精准，有存在漏电现象 | 天工楼403 |  | 张君君 |  | 13600 | 1 | 13600
材料科学与工程学院 | 盐雾腐蚀试验箱 | 025型，国立常州试验设备研究所 |  | 报废更新 | ‘00040011 | 原有条件改善 | 使用19年，损坏无修复价值。 | 材料学科楼 | 5 | 陈步荣 |  | 15000 | 1 | 15000
材料科学与工程学院 | 空气压缩机 | TYW-3， 苏州同一机电有限公司 |  | 报废更新 | 00041017 | 原有条件改善 | 使用13年，损坏无修复价值。 | 材料学科楼 | 1 | 陈步荣 |  | 6000 | 1 | 6000
材料科学与工程学院 | pH计 | PHS-3C |  | 报废更新 | 00040218，00040220 | 原有条件改善 | 教学,报废更新，已使用15年：用于金属、冶金的专业实验，现有仪器探头准确度差或探头损坏，无法进行准确测量，影响实验结果 | 天工楼403 |  | 张君君 |  | 2500 | 2 | 5000
材料科学与工程学院 | 热电偶 |  |  | 新增 |  | 原有条件改善 | 教学：用于冶金专业多个模拟实验，目前使用仪器为借用，需要购置。 | 材料学科楼304 |  | 张君君 |  | 1200 | 6 | 7200
材料科学与工程学院 | 电导率仪 | DDSJ-308A |  | 新增 |  | 原有条件改善 | 教学：用于冶金专业多个模拟实验，目前使用仪器为借用，需要购置。 | 材料学科楼304 |  | 张君君 |  | 10000 | 2 | 20000
材料科学与工程学院 | 高低温交变湿热试验箱 | GDJS-010A 100L |  | 新增 |  | 原有条件改善 | 用于复合材料实验教学中树脂质量实验，原实验中无配备，现增设观察树脂湿热老化后粘度变化这一环节故提出申请 | 天工楼610 |  | 刘杰 |  | 20000 | 1 | 20000
材料科学与工程学院 | 温度记录仪 | TP-1000W1型 |  | 新增 |  | 原有条件改善 | 用于复合材料实验教学中手糊成型工艺实验，原实验中无配备，现增设观察树脂温度变化环节故提出申请 | 天工楼610 |  | 刘杰 |  | 5000 | 1 | 5000
材料科学与工程学院 | 低速台式离心机 | TDZ4-WS |  | 新增 |  | 原有条件改善 | 用于复合材料实验教学中粘土结构与性能，原实验设备需与其他专业学生公用，实验开展及安排很不方便 | 天工楼610 |  | 刘杰 |  | 4500 | 2 | 9000
材料科学与工程学院 | 精密线性稳压稳流电源 | TN-XXZ02 |  | 新增 |  | 原有条件改善 | 用于复合材料实验教学中粘土结构与性能，原实验设备需与其他专业学生公用，实验开展及安排很不方便 | 天工楼610 |  | 刘杰 |  | 2500 | 4 | 10000
材料科学与工程学院 | 布拉维格子、晶体结构 | 定制 |  | 新增 |  | 原有条件改善 | 用于复合材料本科教学14种布拉维格子和球体紧密堆积、化合物的晶体结构实验，原有模型时间2004年购入，部件部分缺失，且与多个专业公用 | 天工楼610 |  | 刘杰 |  | 8000 | 1 | 8000
材料科学与工程学院 | 高频信号发生器 | E4421B |  | 增补台套 |  | 专业评估认证 | 材料电性能实验补充设备，原有四台，应配八台 | 天工402 |  | 兰祥辉 |  | 4300 | 4 | 17200
小计 | [13 empty] | 260700
化工学院 | 计算机主机 | 联想 |  | 报废更新 | 00044517、00044528、00044530、00044531、00044532、00044533、00044534、00044535、00044538、00044540、00044683、00044687、00044688、00044689、00044690、00044691、00044745、00044757、00044758、00044760、00044764、00044765、00044770、00044771 | 原有条件改善 | 原有装置、色谱数据采集电脑老化，损坏，影响教学实验，维修价值不大 | 沉北202 206 309 306 315 308 | 240 | 丁健 | 化工专业实验数据处理电脑更新 | 2200 | 24 | 52800
化工学院 | 四位气体钢瓶柜 |  |  | 增补台套 |  | 原有条件改善 | 沉北313气瓶安全隐患整改用 | 沉北313 | 120 | 丁健 |  | 3600 | 2 | 7200
小计 | [13 empty] | 60000
化学与分子工程学院 | 酸度计 | PHS-3C |  | 增补台套 |  | 原有条件改善 | 物理化学实验调整，用于电势~PH曲线的测定,需要32台，原有16台 | 笃行楼506 | 128 | 乔峤 | 化学实验公平平台实验设备的更新与添置 | 2000 | 20 | 40000
化学与分子工程学院 | 电导率仪 | DDS-11A |  | 增补台套 |  | 原有条件改善 | 物理化学实验调整,用于临界胶束浓度的测定,需要32台，原有16台 | 笃行楼504 | 128 | 乔峤 |  | 1000 | 16 | 16000
化学与分子工程学院 | 阿贝折射仪 | 2waj |  | 增补台套 |  | 原有条件改善 | 物理化学实验二元互溶系T-X相图的绘制用，原有8台，应配16台，备2台 | 笃行楼505 | 128 | 乔峤 |  | 2200 | 10 | 22000
化学与分子工程学院 | 旋光仪 | WXG-4 |  | 增补台套 |  | 原有条件改善 | 物理化学实验蔗糖水解反应速度常数的测定用，原有8台，应配16台，备2台 | 笃行楼507 | 128 | 乔峤 |  | 2000 | 10 | 20000
化学与分子工程学院 | 显微熔点仪 | SGW-X-4B |  | 报废更新 | 00031665等 | 原有条件改善 | 2001年开始使用，损坏严重。有机化学实验通用设备 | 笃行楼604 | 128 | 殷峻 |  | 4950 | 10 | 49500
化学与分子工程学院 | 电子天平 | GL124 |  | 报废更新 | 00031349等 | 原有条件改善 | 2005年开始使用，损坏严重 | 笃行楼525 | 128 | 翟立新 |  | 6000 | 8 | 48000
化学与分子工程学院 | 循环水真空泵 | SHB-III |  | 增补台套 |  | 原有条件改善 | 化学专业新开材料化学实验氨基三甲叉膦酸ATM的合成等 | 笃行楼606 | 128 | 殷峻 |  | 1400 | 16 | 22400
化学与分子工程学院 | 荧光光谱仪 | F97pro |  | 新增 |  | 原有条件改善 | 化学专业新开实验现代材料分析方法 | 笃行楼301 | 96 | 李莉 |  | 49500 | 1 | 49500
化学与分子工程学院 | 马弗炉 | SX-3-12 |  | 报废更新 | 00031153等 | 原有条件改善 | 2000年采购，无机与分析化学实验通用设备 | 笃行楼123 | 96 | 翟立新 |  | 9800 | 2 | 19600
化学与分子工程学院 | 危化品柜 | GY-22 |  | 新增 |  | 原有条件改善 | 实验室安全配套，原有8台PP玻璃材质，不符合安全要求 | 每间标准实验室1个 | 128 | 殷峻 |  | 2800 | 10 | 28000
化学与分子工程学院 | 真空干燥箱 | DZF-6050 |  | 增补台套 |  | 原有条件改善 | 有机化学实验原有4台，新增4台，16人一台，通用设备。 | 笃行楼604，606 | 128 | 殷峻 |  | 5000 | 4 | 20000
化学与分子工程学院 | 电子防潮柜 | A320FD |  | 新增 |  | 原有条件改善 | 化学专业新开实验设备XRD配套 | 笃行楼113 | 64 | 宋广亮 |  | 3900 | 1 | 3900
化学与分子工程学院 | 真空泵 | 2XZ-2 |  | 增补台套 |  | 原有条件改善 | 化学专业新开实验有机合成通用设备，与真空干燥箱配套使用 | 笃行楼604，606 | 128 | 殷峻 |  | 1200 | 2 | 2400
化学与分子工程学院 | 除湿机 | D50A3 |  | 增补台套 |  | 原有条件改善 | 化学专业新开实验设备XRD配套 | 笃行楼113 | 64 | 宋广亮 |  | 2100 | 1 | 2100
化学与分子工程学院 | 旋转蒸发仪 | 52AA |  | 增补台套 |  | 原有条件改善 | 化学专业新开实验有机合成通用设备，用于低分子量聚丙烯酸的合成等实验 | 笃行楼604，606 | 128 | 殷峻 |  | 3500 | 4 | 14000
小计 | [13 empty] | 357400
电气工程与控制科学学院 | 台式计算机 | 启天M610-D029 I5-6500 | (Lenovo)联想 | 报废更新 |  | 原有条件改善 | 虚拟仿真实验室建设；本专业已于2017年购置相应的具有风电、光伏、直流模型的以及具有小扰动分析和动态分析的分析工具仿真软件，但实验中心现有计算机为全院所专业共用，且老化，性能不够，运行内存不够，无法让学生进行相关的实验和研究。故申请建设电力系统虚拟仿真实验中心，保证《电力系统分析》、《电力系统自动化》、《电力系统设计与仿真》、《智能电网与新能源技术》、《供电系统电能质量》、《电网安全运行与控制》等课程实验及相关实习和课程设计顺利进行。 | 机械学科D305 |  | 谈怡君 | 自动化实验中心电脑更新 | 5000 | 54 | 270000
电气工程与控制科学学院 | 工业网络信息安全模块 | SCALANCE S612 | 西门子 | 新增 |  | 原有条件改善 | 实验室信息化集成；智能制造2025战略下工业自动化体系架构快速转型升级，工业无线网络迅速发展，工业信息安全首当其冲，为跟进工业自动化发展形势，申请建设集成无线网络、安全通信网络的的工业自动化教学实践平台，能够把现实验中心具有网络功能的实验设备信息和运行状态通过无线、有线方式集成至一个管理平台，为学生《可编程控制器》《过程控制》《计算机网络》《工业控制网络》等课程提供教学、实践平台，也便于实验中心设备和运行管理。 | 机电学科楼D303 |  | 徐启 | 工业自动化实验平台功能完善 | 20000 | 1 | 20000
电气工程与控制科学学院 | 工业网络无线接入点 | SCALANCE W774 | 西门子 | 新增 |  | 原有条件改善 | 同上 | 机电学科楼D303 |  | 徐启 |  | 9500 | 1 | 9500
电气工程与控制科学学院 | 工业网络无线客户端 | SCALANCE W734 | 西门子 | 新增 |  | 原有条件改善 | 同上 | 机电学科楼D303 |  | 徐启 |  | 13000 | 1 | 13000
电气工程与控制科学学院 | 可编程控制器 | s7-1214C CPU | 西门子 | 新增 |  | 原有条件改善 | 同上 | 机电学科楼D303 |  | 徐启 |  | 3000 | 1 | 3000
电气工程与控制科学学院 | 传感器系统综合实验平台 | CSY2000D | 浙江高联仪器技术有限公司 | 增补台套 |  | 测控专业认证 | 2018年测控专业认证；现有浙江赛特传感器实验平台6套购置于2002年10月，浙江高联传感器实验平台8套购置于2004年11月。设备过于陈旧，使用已超过10年，传感器精度已很低，基本无法满足实验要求，维修时配件已无法采购到。这14套设备主要面向我院自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、建筑电气及智能化专业以及电子信息学院电子专业的学生开设传感器技术课程实验，每届约有12个班三百多人做实验，设备压力很大。2017年添置浙江高联传感器实验台5套，但数量太少，设备压力很大。 | 机电学科楼D308 |  | 徐启 | 传感器实验平台设备增补 | 13200 | 10 | 132000
小计 | [13 empty] | 447500
机械与动力工程学院 | 电子示波器 | 数字彩色示波器 DS1052E(50M,2CH) | 北京普源(安捷伦国内厂家) | 新增 |  | 专业评估、认证 | 教学需要，原有设备自1999年采购 | 机械学科C楼310 |  | 陈捷/张永胜 | 机械工程专业认证设备增补 | 2499 | 10 | 24990
机械与动力工程学院 | 信号发生器 | YB1610P | 江苏扬中绿扬电子厂 | 新增 |  | 专业评估、认证 | 教学需要，原有设备自1999年采购 | 机械学科C楼310 |  | 陈捷/张永胜 |  | 1800 | 10 | 18000
机械与动力工程学院 | 传感器综合实验仪 | CSY-910 | 杭州高联传感技术公司 | 新增 |  | 专业评估、认证 | 教学需要，原有设备自1999年采购 | 机械学科C楼310 |  | 陈捷/张永胜 |  | 4365 | 10 | 43650
机械与动力工程学院 | 合像水平仪 | HX-1 | 上海本杉仪器设备有限公司 | 新增 |  | 专业评估、认证 | 教学需要，原有设备自1999年采购 | 机械学科B楼501 |  | 奚天鹏/陈凤馨 |  | 1000 | 10 | 10000
机械与动力工程学院 | 表面粗糙度仪 | TR200粗糙度仪 | 上海高致精密仪器有限公司 | 新增 |  | 专业评估、认证 | 教学需要，原有设备自1999年采购 | 机械学科B楼501 |  | 奚天鹏/陈凤馨 |  | 6400 | 5 | 32000
机械与动力工程学院 | 刀具角度测量仪 | 君晟，规格：265x220x210 | 徐州君晟教学设备有限公司 | 新增 |  | 专业评估、认证 | 教学需要，原有设备自1999年采购 | 机械学科B楼501 |  | 奚天鹏/陈凤馨 |  | 2000 | 30 | 60000
机械与动力工程学院 | 晶相显微镜 | 4XC-UV | 上海光学仪器六厂 | 新增 |  | 专业评估、认证 | 教学需要，原有设备自1999年采购 | 机械学科B楼501 |  | 奚天鹏/陈凤馨 |  | 25000 | 5 | 125000
机械与动力工程学院 | 内径缸表 | LINKS/哈量 18-35 | 上海上一五金工具有限公司 | 新增 |  | 专业评估、认证 | 教学需要，原有设备自1999年采购 | 机械学科B楼501 |  | 奚天鹏/陈凤馨 |  | 5800 | 10 | 58000
机械与动力工程学院 | 立式光学计 | JDG-S2 | 上海西光实业有限公司 | 新增 |  | 专业评估、认证 | 教学需要，原有设备自1999年采购 | 机械学科B楼501 |  | 奚天鹏/陈凤馨 |  | 20000 | 5 | 100000
小计 | [13 empty] | 471640
能源科学与工程学院 | 纯水器 | UP-10A | 南京前沿仪器设备有限公司 | 新增 |  | 新专业建设 | 本科教学实验用水预处理 | 机电C楼502 |  | 朱玉松 | 新能源材料与器件专业实验设备增补 | 15000 | 1 | 15000
能源科学与工程学院 | 电子拉伸试验机 | CMT2000系列 | 深圳三思 | 新增 |  | 新专业建设 | 高分子化学与物理课程实验，测试高分子材料力学性能 | 机电C楼502 |  | 朱玉松 |  | 50000 | 1 | 50000
能源科学与工程学院 | 太阳能光伏电池实验系统 | ZKY-SAC-Ⅲ+G | 四川世纪中科光电技术有限公司 | 新增 |  | 新专业建设 | 太阳能电池综合实验 | 机电C楼502 |  | 朱玉松 |  | 90000 | 1 | 90000
能源科学与工程学院 | 高速离心机 | TGL-10B | 上海安亭 | 新增 |  | 新专业建设 | 纳米材料分离实验 | 机电C楼502 |  | 朱玉松 |  | 18000 | 1 | 18000
能源科学与工程学院 | 电动对辊压机 | MSK-HPR-01 | 合肥科晶材料技术有限公司 | 新增 |  | 新专业建设 | 锂离子电池电极材料压实 | 机电C楼502 |  | 朱玉松 |  | 28000 | 1 | 28000
能源科学与工程学院 | 电池充放电仪 | 蓝电CT2001A 5V5A | 武汉蓝电 | 新增 |  | 新专业建设 | 超级电容器电性能测试实验 | 机电C楼502 |  | 朱玉松 |  | 15000 | 1 | 15000
小计 | [13 empty] | 216000
建筑学院 | 戴尔台式电脑 | OptiPlex XE2 | 戴尔 | 报废更新 | 00052756、00052775、00052776、00052781、00052782、00052784、00052787、00052788、00053048、00053053、00053056、00053058、00053183、00053191、00053193、00053197、00053198、00053206、00053210、00053214（原有设备年限13年） | 原有条件改善 | BIM实验室建设 | 文科楼300 | 207 | 葛峰 | CAD实验室电脑更新及风景园林新专业设备增补 | 8300 | 14 | 116200
建筑学院 | 大疆无人机 | Phantom 4 Pro | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 新增 |  | 新专业建设 | 中国建筑史 | 文科楼300 | 207 | 葛峰 |  | 16000 | 1 | 16000
建筑学院 | 视频会议系统 | Cisco 5300系列 | 上海鹏旗信息科技有限公司 | 新增 |  | 专业评估 | 建筑学专业评估 | 文科楼607 | 60 | 高建华 |  | 49800 | 1 | 49800
小计 | [13 empty] | 182000
艺术设计学院 | 广播、电影、电视设备 | ILCE-7RM2（机身+标配镜头） |  | 新增 |  | 新专业建设 | 专业发展需要 |  |  |  | 数字影像采编系统建设 | 24000 | 3 | 72000
艺术设计学院 | 摄像灯套装 | 瑜融Kino Flo 4Bank 套装 |  | 新增 |  | 新专业建设 | 专业发展需要 |  |  |  |  | 9250 | 1 | 9250
艺术设计学院 | 无线麦克风 | Sony UWP-D11 |  | 新增 |  | 新专业建设 | 专业发展需要 |  |  |  |  | 3250 | 1 | 3250
艺术设计学院 | 专用仪器仪表 | A3大幅面平板扫描仪DS-60000 |  | 新增 |  | 原有条件改善 | 专业发展需要 | 文楼楼241 |  | 尹毅 | 视觉图形处理系统建设 | 35000 | 1 | 35000
艺术设计学院 | 专用仪器仪表 | 大疆 “悟”Inspire 2专业套装 |  | 新增 |  | 原有条件改善 | 专业发展需要 |  |  |  |  | 43080 | 1 | 43080
艺术设计学院 | 人机工程学实验设备 | 弧形视野计、人体测量用弯脚规、基础心理实验系统、职业能力选择系统、综合素质测试仪、反应时测定装置盘、反应时运动时测定仪、动觉方位辨别仪、时间知觉实验仪、深度知觉测试仪、空间知觉测试仪等 |  | 新增 |  | 原有条件改善 | 产品课程需要 | 文科楼132 |  | 吴海红 | 人机工程系统建设 | 41020 | 1 | 41020
艺术设计学院 | 动作捕捉仪 | Perception Neuron |  | 新增 |  | 原有条件改善 | 产品课程需要 |  |  |  |  | 10800 | 1 | 10800
艺术设计学院 | T恤衫打印机 | 杭州弘旭科技HX118-2 |  | 新增 |  | 原有条件改善 | 艺术与科技课程需要 | 文科楼133 |  | 郑曦阳 | 丝网印刷系统建设 | 20000 | 1 | 20000
艺术设计学院 | uv打印机 | uv打印机 Epson |  | 新增 |  | 原有条件改善 | 艺术与科技课程需要 |  |  |  |  | 12000 | 1 | 12000
艺术设计学院 | 胸章机 | 浙江东成DC-新款气动机 |  | 新增 |  | 原有条件改善 | 艺术与科技课程需要 |  |  |  |  | 1900 | 1 | 1900
艺术设计学院 | 光敏印章机 | 印乐仕光敏印章机 曝B1107 |  | 新增 |  | 原有条件改善 | 艺术与科技课程需要 |  |  |  |  | 1700 | 1 | 1700
小计 | [13 empty] | 250000
经济与管理学院 | 用友ERP软件升级版 | 沙盘实验室用于教学需要 | 无 | 新增 |  | 原有条件改善 | 沙盘实验室用于教学需要 | 文科楼457 | 0 | 刘新艳 | 经管类创业实训与教学模拟实验项目建设 | 30000 | 1 | 30000
经济与管理学院 | 智能电源安全管理系统 | 文科楼451、463、434、443实验室电源、电箱安全管理 | 无 | 新增 |  | 信息化建设 | 文科楼451、463、434、443实验室电源、电箱安全管理 | 文科楼451、463、434、443 | 0 | 崔志勇 |  | 20000 | 1 | 20000
经济与管理学院 | 移动电商平台 | 含部署文档、系统源码、数据库结构、源代码注释文科楼453专业：电子商务专业、信管专业；课程：电子商务网站的开发与设计；实验项目：电子商务网站的分析与设计；实验目的：培养学生基于J2EE开发网站的实践与动手能力、掌握企业级SSH框架的应用；实验内容：数据库分析与设计、J2EE开发环境搭建、面向对象的程序分析与设计、商务系统部署等 | 无 | 新增 |  | 原有条件改善 | 含部署文档、系统源码、数据库结构、源代码注释文科楼453专业：电子商务专业、信管专业；课程：电子商务网站的开发与设计；实验项目：电子商务网站的分析与设计；实验目的：培养学生基于J2EE开发网站的实践与动手能力、掌握企业级SSH框架的应用；实验内容：数据库分析与设计、J2EE开发环境搭建、面向对象的程序分析与设计、商务系统部署等 | 文科楼457 | 0 | 崔志勇 |  | 98800 | 1 | 98800
经济与管理学院 | 智能门锁 | 支持电脑端、手机端文科楼451、463、434、443实验室防盗门安全升级，安全管理 | 无 | 新增 |  | 信息化建设 | 支持电脑端、手机端文科楼451、463、434、443实验室防盗门安全升级，安全管理 | 文科楼451、463、434、443 | 0 | 崔志勇 |  | 4500 | 3 | 13500
经济与管理学院 | teamviewer | V13.0文科楼457多台服务器远程管理软件 | 无 | 新增 |  | 信息化建设 | V13.0文科楼457多台服务器远程管理软件 | 文科楼457 | 0 | 崔志勇 |  | 4800 | 2 | 9600
经济与管理学院 | 贝腾创业模拟综合训练软件 | V3.0文科楼451创业基础实训包括认知创业、团队训练、商机筛选、资源整合、商业模式、创业计划。目的是为了使学生掌握开展创业活动所需要的基本知识。认知创业的基本内涵和创业活动的特殊性，辨证地认识和分析创业者、创业机会、创业计划和创业项目；使学生具备必要的创业能力。掌握商机识别评估、项目风险防范、资源整合、商业模式设计与创业计划撰写的方法，提高创办和管理企业的综合素质和能力；使学生树立科学的创业观。主动适应国家经济社会发展和人的全面发展需求，正确理解创业与职业生涯发展的关系，自觉遵循创业规律，积极投身创业实践。 | 无 | 新增 |  | 原有条件改善 | V3.0文科楼451创业基础实训包括认知创业、团队训练、商机筛选、资源整合、商业模式、创业计划。目的是为了使学生掌握开展创业活动所需要的基本知识。认知创业的基本内涵和创业活动的特殊性，辨证地认识和分析创业者、创业机会、创业计划和创业项目；使学生具备必要的创业能力。掌握商机识别评估、项目风险防范、资源整合、商业模式设计与创业计划撰写的方法,，提高创办和管理企业的综合素质和能力；使学生树立科学的创业观。主动适应国家经济社会发展和人的全面发展需求，正确理解创业与职业生涯发展的关系，自觉遵循创业规律，积极投身创业实践。 | 文科楼457 | 0 | 刘和东 |  | 150000 | 1 | 150000
经济与管理学院 | 大数据分析与挖掘工具——PMT | 网络版文科楼457电子商务专业的《大数据分析》和《数据可视化》，信管专业的《商务数据管理与分析》等课程，亟需能够满足教学实验的软件平台。 | 无 | 新增 |  | 原有条件改善 | 网络版文科楼457电子商务专业的《大数据分析》和《数据可视化》，信管专业的《商务数据管理与分析》等课程，亟需能够满足教学实验的软件平台。 | 文科楼457 | 0 | 朱晓峰 |  | 3000 | 3 | 9000
经济与管理学院 | 第三方物流模拟软件 | 软件升级 | 无 | 新增 |  | 原有条件改善 | 文科楼451、463、434工业工程核心课程之一《物流及供应链管理》现用实验教学软件系于2003年购买，因该软件与现实验中心系统不匹配，软件运行中故障重重，严重影响教学正常进行。且现用的教学软件早已过了合同服务期，该软件的供应商也早已倒闭，无法进行软件升级。因此急需购买新的教学软件，以保证该课程实验教学工作顺利开展。 | 文科楼457 | 0 | 谢庆红 |  | 15000 | 1 | 15000
经济与管理学院 | 眼动仪实验系统 | REI-EM-01文科楼438眼动仪一般是采用瞳孔-角膜跟踪法。在普通光照条件下拍摄的人眼图像,瞳孔与它周围的虹膜亮度相近,较难区分。因为视网膜对红外光是不敏感的,在红外光照射下,由于瞳孔与虹膜对红外线有不同的吸收率和反射率,瞳孔部分会表现得偏暗,而虹膜部分则会偏亮,两者之间的差距明显,从而更容易检测出瞳孔。为了不干扰人眼观察目标,采用850 nm的红外光照射人眼,而试验所采用的CCD摄像机对850 nm的红外光具有较好的响应。与可见光相比,使用红外光得到的瞳孔图像更为清晰,且更容易区分瞳孔和虹膜。 | 无 | 新增 |  | 原有条件改善 | REI-EM-01文科楼438眼动仪一般是采用瞳孔-角膜跟踪法。在普通光照条件下拍摄的人眼图像,瞳孔与它周围的虹膜亮度相近,较难区分。因为视网膜对红外光是不敏感的,在红外光照射下,由于瞳孔与虹膜对红外线有不同的吸收率和反射率,瞳孔部分会表现得偏暗,而虹膜部分则会偏亮,两者之间的差距明显,从而更容易检测出瞳孔。为了不干扰人眼观察目标,采用850 nm的红外光照射人眼,而试验所采用的CCD摄像机对850 nm的红外光具有较好的响应。与可见光相比,使用红外光得到的瞳孔图像更为清晰,且更容易区分瞳孔和虹膜。 | 文科楼438 | 4 | 王万竹 |  | 150000 | 1 | 150000
小计 | [13 empty] | 495900
生物与制药工程学院 | 振荡培养箱 | ZQZY-80BS | 上海知楚仪器有限公司 | 报废更新 | 00043536；00043602 | 专业评估、认证 | 生物工程专业认证生物工程专业实验原有设备老化，无法满足教学需求。 | 生工学科楼C1-406 | 128m2 | 宫长斌 | 制药工程专业认证设备更新增补 | 49800 | 2 | 99600
生物与制药工程学院 | 台式鼓风干燥箱 | GZX-9023MBE | 上海博迅实业有限公司医疗设备厂 | 增补台套 |  | 专业评估、认证 | 国家实验示范中心教学设备增补原有设备为一台 | 生工学科楼C1-403,407 | 168m2 | 盛爱红 |  | 3000 | 2 | 6000
生物与制药工程学院 | 离心机 | LG10-2.4A型 | 北京时代北利离心机有限公司 | 报废更新 | 00006665；00006718 | 专业评估、认证 | 生物工程专业认证生物化学实验原有设备因17年火灾原因进水损坏，无法满足教学需求。 | 生工学科楼C1-403，407 | 168m2 | 曾杨 |  | 12000 | 1 | 12000
小计 | [13 empty] | 117600
食品与轻工学院 | 菌落总数自动计数仪 | Hicc-B2 | 上海甬能实业有限公司 | 新增 |  | 新专业建设 | 食品微生物学实验中微生物菌落技术实验、微生物综合设计实验等；食品安全实验需要，目前台套数0 | 生工A2-307 |  | 刘洋 | 食品质量与安全新专业实验设备增补 | 32000 | 1 | 32000
食品与轻工学院 | 厌氧培养箱 | YQX-II升级型 | 上海跃进医疗器械有限公司 | 新增 |  | 新专业建设 | 食品工程专业技能实验、食品微生物学实验、食品安全分析实验需要，目前台套数为0 | 生工A2-307 |  | 刘洋 |  | 40000 | 1 | 40000
食品与轻工学院 | 台式厌氧生物发酵反应器 | MBAF-I | 南京海铭微生物科技有限公司 | 新增 |  | 新专业建设 | 食品工程专业技能实验、食品微生物学实验、食品安全分析实验需要，目前台套数为0 | 生工A2-307 |  | 刘洋 |  | 17000 | 1 | 17000
食品与轻工学院 | 微型厌氧生物发酵监测器 | AFM-HM | 南京海铭微生物科技有限公司 | 新增 |  | 新专业建设 | 食品工程专业技能实验、食品微生物学实验、食品安全分析实验需要，目前台套数为0 | 生工A2-307 |  | 刘洋 |  | 49000 | 1 | 49000
食品与轻工学院 | 超声破碎仪 | HN-150Y | 上海汗诺仪器有限公司 | 新增 |  | 新专业建设 | 开展食品生物化学实验中酸性磷酸酯酶的提取实验需要超声破碎仪。目前实验台套数0 | 生工A2-307 |  | 刘洋 |  | 8000 | 1 | 8000
食品与轻工学院 | 透明门立式冷藏柜 | 透明门冰箱 | 青岛海尔股份有限公司 | 新增 |  | 新专业建设 | 用于食品微生物学菌种保存以及相关生物活性物质的保存，目前食品微生物学实验台套数0 | 生工A2-307 |  | 刘洋 |  | 3500 | 1 | 3500
食品与轻工学院 | 阿贝折光仪 | WYA-2W | 上海物理光学仪器厂 | 新增 |  | 新专业建设 | 食品安全分析实验用于微量水份测定，目前台套数为0；开展助剂与添加剂实验中分析四元羧酸酯的物理性质需要，目前台套数为0 | 生工A2-307 |  | 刘洋 |  | 2300 | 5 | 11500
食品与轻工学院 | 通风柜 | YLPZ-018 | 安徽一洋实验仪器设备有限公司 | 报废更新 | 无法查询 | 新专业建设 | 本科教学实验室安全需要，目前只有2个内部线路老化严重，有漏电和过载的隐患 | 生工A2-307 |  | 刘洋 |  | 20000 | 1 | 20000
食品与轻工学院 | 万向吸风罩 | KP8 | 浙江科恩 | 增补台套 |  | 新专业建设 | 本科教学实验室安全需要，目前只有8个，需要补充8个 | 生工A2-307 |  | 刘洋 |  | 3300 | 8 | 26400
食品与轻工学院 | 自动凯式定氮仪 | K9840 | 济南海能仪器股份有限公司 | 增补台套 |  | 新专业建设 | 食品生物化学凯氏定氮法测定蛋白质含量实验、食品安全分析中测量食品中含氮量实验需要，目前只有1台，需增补一台。 | 生工A2-307 |  | 刘洋 |  | 13500 | 1 | 13500
食品与轻工学院 | 超声波清洗器 | KQ-300DE | 昆山市超声波仪器有限公司 | 增补台套 |  | 原有条件改善 | 轻化工程专业实验用于天然产物的提取、系列等离子液体的合成等需要，目前台套数1台，超声功率小且不能调节功率，需增补一台 | 生工A2-106 |  | 刘檀 | 轻化工程专业实验设备增补及更新 | 3500 | 1 | 3500
食品与轻工学院 | 卧式冷柜 | DW-25W198 | 海尔 | 报废更新 | 00038227 | 原有条件改善 | 轻化工程专业实验用于抗氧化剂TBHQ的合成、系列日用化学品的制备等需要，原有设备超过10年，不能维修使用 | 生工A2-106 |  | 刘檀 |  | 4800 | 1 | 4800
食品与轻工学院 | 真空干燥箱 | DZF-6050 | 上海精宏实验设备有限公司 | 增补台套 |  | 原有条件改善 | 开展助剂与添加剂实验及本科毕业论文实验，如干燥热敏性、易氧化的实验材料需要，目前只有1台，需增补一台 | 生工A2-106 |  | 刘檀 |  | 5280 | 1 | 5280
食品与轻工学院 | 化学品安全柜 | RC30 | 上海冉创实业有限公司 | 新增 |  | 原有条件改善 | 本科教学实验室中易燃试剂存放安全，目前台套数为0 | 生工A2-106 |  | 刘檀 |  | 3900 | 1 | 3900
食品与轻工学院 | 强酸强碱储存柜 | RCPP30 | 上海冉创实业有限公司 | 新增 |  | 原有条件改善 | 本科教学实验室中强酸强碱试剂存放安全，目前台套数为0 | 生工A2-106 |  | 刘檀 |  | 3400 | 1 | 3400
小计 | [13 empty] | 241780
计算机科学与技术学院 | 示波器 | SDS3054 | 鼎阳 | 新增 | 无 | 专业认证、评估 | 涉及专业认证专业为：计算机科学与技术、电子信息工程及全校工科类待评估专业，相关实验项目为：2018全国大学生电子涉及竞赛、电子通信计算机专业各类校内实习。 | 机电学科楼A407 |  | 潘静 | 电子信息工程工程专业认证设备增补 | 36000 | 7 | 252000
计算机科学与技术学院 | 信号源 | SDG6052X-E | 鼎阳 | 新增 | 无 | 专业认证、评估 | 涉及专业认证专业为：计算机科学与技术、电子信息工程及全校工科类待评估专业，相关实验项目为：2018全国大学生电子涉及竞赛、电子通信计算机专业各类校内实习。 | 机电学科楼A407 |  | 潘静 |  | 20000 | 7 | 140000
计算机科学与技术学院 | 频谱分析仪 | SSA3032X-TG | 鼎阳 | 新增 | 无 | 专业认证、评估 | 涉及专业认证专业为：计算机科学与技术、电子信息工程及全校工科类待评估专业，相关实验项目为：2018全国大学生电子涉及竞赛、电子通信计算机专业各类校内实习。 | 机电学科楼A407 |  | 潘静 |  | 44000 | 5 | 220000
计算机科学与技术学院 | 功率分析仪 | It9121 | 艾德克斯 | 新增 | 无 | 专业认证、评估 | [5 empty] | 15000 | 3 | 45000
计算机科学与技术学院 | 裁板机 | HW-C340 | 无锡华文默克仪器有限公司 | 新增 | 无 | 专业认证、评估 | [5 empty] | 5000 | 1 | 5000
计算机科学与技术学院 | 高速视频线路板雕刻一体机 | HW-3232Plus | 无锡华文默克仪器有限公司 | 新增 | 无 | 专业认证、评估 | 涉及专业认证专业为：计算机科学与技术、电子信息工程及全校工科类待评估专业，相关实验项目为：2018全国大学生电子涉及竞赛、电子通信计算机专业各类校内实习。 | 机电学科楼A407 |  | 潘静 |  | 82800 | 1 | 82800
计算机科学与技术学院 | 专业智能化孔箱 | HW-K1000 | 无锡华文默克仪器有限公司 | 新增 | 无 | 专业认证、评估 | 涉及专业认证专业为：计算机科学与技术、电子信息工程及全校工科类待评估专业，相关实验项目为：2018全国大学生电子涉及竞赛、电子通信计算机专业各类校内实习。 | 机电学科楼A407 |  | 潘静 |  | 33000 | 1 | 33000
计算机科学与技术学院 | 烘箱 | HW-HT100 | 无锡华文默克仪器有限公司 | 新增 | 无 | 专业认证、评估 | 涉及专业认证专业为：计算机科学与技术、电子信息工程及全校工科类待评估专业，相关实验项目为：2018全国大学生电子涉及竞赛、电子通信计算机专业各类校内实习。 | 机电学科楼A407 |  | 潘静 |  | 5300 | 1 | 5300
小计 | [13 empty] | 783100
数理科学学院 | 受迫振动与共振实验仪 | FD-VR-B型 | 复旦天欣科教仪器有限公司 | 新增 |  | 原有条件改善 | 替换电位差计实验，原有实验仪器老化严重，而且实验内容急需更新。 | 笃行楼205 | 32 | 袁丕方 | 大学物理实验设备更新改善 | 5110 | 24 | 122640
数理科学学院 | 数字指零仪 | AC5a | 上海澄洋仪器仪表有限公司 | 报废更新 | 00029800等30件 | 原有条件改善 | 原检流计已使用超过15年，经常进行维修，大部分无法正常工作。 | 笃行楼217 | 128 | 袁丕方 |  | 1250 | 30 | 37500
数理科学学院 | 转动惯量测试仪 | DH4601A型 | 杭州大华仪器制造有限公司 | 报废更新 | 00029614等20件 | 原有条件改善 | 原转动惯量实验设备已使用15年，原型号已不生产，厂家无配件，无法再进行维修。 | 笃行楼106 | 128 | 袁丕方 |  | 4000 | 21 | 84000
数理科学学院 | 半导体泵浦激光原理综合实验系统 | WFF-2 | 上海茅林光电科技有限公司 | 新增 |  | 光电信息科学与工程专业认证 | 激光原理课程实验仪器缺乏，目前每届有4个教学班，学生无法进行正常的实验训练 | 笃行楼217 | 128 | 张正明 | 光电信息科学与工程专业实验建设 | 19700 | 4 | 78800
数理科学学院 | 光机电一体化实验系统 | GCOME-B | 武汉光驰科技有限公司 | 新增 |  | 光电信息科学与工程专业认证 | 提升我校光电信息类拔尖创新人才培养质量，新增光电信息类实验20余项 | 笃行楼223-1 | 64 | 张正明 |  | 29000 | 4 | 116000
数理科学学院 | 超声波探伤仪 | JUT800 | 北京吉泰科仪检测设备有限公司 | 新增 |  | 新专业建设 | 工程力学本科专业，《无损检测技术》实验设备，即将开课，迫切需要 | 机电楼A114 | 70.56 | 张慧玲 | 工程力学新专业课程实验建设 | 28000 | 4 | 112000
数理科学学院 | 多通道超声测试软件及配套仪器 | ZBL-U5600 | 北京智博联科技股份有限公司 | 新增 |  | 新专业建设 | 工程力学本科专业，《桩基测试技术》实验设备，即将开课，迫切需要 | 机电楼A109 | 112.14 | 宋林辉 |  | 90000 | 1 | 90000
小计 | [13 empty] | 640940
测绘科学与技术学院 | 地下管线探测仪 | KF-6600B | 扬州科发 | 新增 | 无 | 原有条件改善 | 本设备用于《城市地下管线探测》实践教学，现只有6台套该类设备，严重不足，正常实验教学无法开展，逐步填平补齐。 | 地坤楼3楼309 |  | 吉文来、吴玮 | 数据采集实验设备更新及增补 | 13000 | 5 | 65000
测绘科学与技术学院 | GPS-RTK | V90 | 中海达卫星导航 | 报废更新 | 00013776等10件（2008年购买） | 原有条件改善 | 1、构建网络信息化实验平台。2、2008年购买的仪器设备零件老化，实习时问题层出，无法满足当前实习要求，逐步更替老旧设备。 | 地坤楼3楼308 |  | 吉文来、吴玮 |  | 21000 | 10 | 210000
小计 | [13 empty] | 275000
城市建设学院 | VAV-Box | TVJ/TVT变风量调节器-德国妥思 |  | 新增 |  | 原有条件改善 | 变风量控制设备(暖通专业认证整改) | 天工楼208 |  | 陆青松/高寿云 | 暖通专业空调系统、水力工况实验设备新增和给排水专业认证设备增补 | 8000 | 6 | 48000
城市建设学院 | 风机盘管 | 麦克维尔PF-8系列 |  | 新增 |  | 原有条件改善 | 房间冷热源处理装置(暖通专业认证整改) | 天工楼208 |  | 陆青松/高寿云 |  | 2000 | 12 | 24000
城市建设学院 | 风管 | 定制 |  | 新增 |  | 原有条件改善 | 系统必需设备(暖通专业认证整改) | 天工楼208 |  | 陆青松/高寿云 |  | 800 | 50 | 40000
城市建设学院 | 水管 | 定制 |  | 新增 |  | 原有条件改善 | 系统必需设备(暖通专业认证整改) | 天工楼208 |  | 陆青松/高寿云 |  | 600 | 40 | 24000
城市建设学院 | 风机 | HTFC(DT)柜式离心风机 |  | 新增 |  | 原有条件改善 | 系统必需设备(暖通专业认证整改) | 天工楼208 |  | 陆青松/高寿云 |  | 5000 | 2 | 10000
城市建设学院 | 水泵 | TD-2100离心水泵 |  | 新增 |  | 原有条件改善 | 系统必需设备(暖通专业认证整改) | 天工楼208 |  | 陆青松/高寿云 |  | 5000 | 4 | 20000
城市建设学院 | 旋风除尘器 | CLT/A型 |  | 新增 |  | 原有条件改善 | 系统除尘装置(暖通专业认证整改) | 天工楼208 |  | 陆青松/高寿云 |  | 8000 | 2 | 16000
城市建设学院 | 风速仪 | Testo425 |  | 新增 |  | 原有条件改善 | 系统测试设备(暖通专业认证整改) | 天工楼208 |  | 陆青松/高寿云 |  | 5000 | 10 | 50000
城市建设学院 | 压差平衡阀 | 中科自控KPF平衡阀 |  | 新增 |  | 原有条件改善 | 系统测试设备(暖通专业认证整改) | 天工楼208 |  | 陆青松/高寿云 |  | 2000 | 10 | 20000
城市建设学院 | 系统软件 | 定制 |  | 新增 |  | 原有条件改善 | 系统测试设备(暖通专业认证整改) | 天工楼208 |  | 陆青松/高寿云 |  | 49000 | 1 | 49000
城市建设学院 | 电动套丝机 | TQ-50AE/D |  | 新增 |  | 专业评估认证 | 根据专业评估专家反馈意见。 | 金工实习中心3楼 |  | 俞锋 |  | 3000 | 8 | 24000
城市建设学院 | 污泥比阻测定实验装置 | PS-WN-066 |  | 新增 |  | 专业评估认证 | 根据专业评估专家反馈意见。 | 天工700 |  | 俞锋 |  | 3500 | 2 | 7000
城市建设学院 | 机械反应斜板沉淀池 | GS-002 |  | 新增 |  | 专业评估认证 | 根据专业评估专家反馈意见。 | 天工700 |  | 俞锋 |  | 6000 | 1 | 6000
小计 | [13 empty] | 338000
交通运输工程学院 | 孔压三用静力触探探头 | 南光地质，尺寸10cm2，量程0～2t、4t | 南光地质仪器厂 | 新增 |  | 新专业建设（地质工程） | 原位测试实习静力触探 | 地坤207 |  | 孙玉杰/唐宝亮 | 地质工程新专业设备更新增补 | 4000 | 1 | 4000
交通运输工程学院 | 光纤熔接机 | 280G | 南京吉隆 | 增补台套 |  | 新专业建设（地质工程） | 岩土工程测试与监测土压力测试 | 地坤204 |  | 孙玉杰/唐宝亮 |  | 8500 | 1 | 8500
交通运输工程学院 | 裂缝综合测试仪 | ZBL-F800，0.01mm，5-500mm | 智博联 | 新增 |  | 新专业建设（地质工程） | 岩土工程测试与监测 | 地坤204 |  | 徐建龙 |  | 8500 | 1 | 8500
交通运输工程学院 | 测斜仪 | MI601 | 南京基泰 | 报废更新 | 00036455，00036713 | 新专业建设（地质工程） | 岩土工程测试与监测深层位移测斜试验 | 地坤204 |  | 徐建龙 |  | 25000 | 1 | 25000
交通运输工程学院 | 基桩动测仪（小应变） | RS-WP | 武汉岩海 | 报废更新 | 00036443 | 新专业建设（地质工程） | 岩土工程测试与监测小应变试验 | 地坤204 |  | 徐建龙 |  | 45000 | 1 | 45000
交通运输工程学院 | 非金属超声波检测仪 | ZBL-U510 | 智博联 | 新增 |  | 专业认证（交通工程） | 轨道工程检测新增道板检测 | 地坤302 |  | 张鹏 | 交通工程专业认证设备增补 | 30000 | 1 | 30000
交通运输工程学院 | 钢筋位置测定仪 | ZBL-R630 | 智博联 | 新增 |  | 专业认证（交通工程） | 轨道工程检测新增道板检测 | 地坤302 |  | 张鹏 |  | 18500 | 2 | 37000
交通运输工程学院 | 钢筋锈蚀检测仪 | ZBL-C310A | 智博联 | 新增 |  | 专业认证（交通工程） | 轨道工程检测新增道板检测 | 地坤302 |  | 张鹏 |  | 7960 | 2 | 15920
交通运输工程学院 | 探伤仪 | GPT-102R | 康科瑞 | 新增 |  | 专业认证（交通工程） | 轨道工程检测新增道板检测（认证急需） | 地坤302 |  | 张鹏 |  | 38800 | 1 | 38800
交通运输工程学院 | 平板手推车 | BT00241 | 康科瑞 | 新增 |  | 专业认证（交通工程） | 道路工程材料实验建材搬运等辅助设备 | 地坤303 |  | 边疆 |  | 500 | 2 | 1000
交通运输工程学院 | 全自动沥青混合料试件切割机 | LHDQ-6型 | 北京路晨伟业仪器设备有限公司 | 新增 |  | 专业认证（交通工程） | 道路工程材料实验沥青实验试件切割必备 | 地坤303 |  | 边疆 |  | 48000 | 1 | 48000
交通运输工程学院 | 试件夹具、锯片套装 |  | 北京路晨伟业仪器设备有限公司 | 新增 |  | 专业认证（交通工程） | 道路工程材料实验沥青实验试件切割必备 | 地坤303 |  | 边疆 |  | 39000 | 1 | 39000
交通运输工程学院 | 汽车尾气分析仪 | VEA-501 | 深圳市元征科技股份有限公司 | 新增 |  | 专业认证（交通工程） | 交通安全与环境课程教学实验部分 | 地坤303 |  | 边疆 |  | 10000 | 1 | 10000
交通运输工程学院 | 螺旋翼无人机 | 悟系列Inspire 1 T600 | 大疆 | 新增 |  | 专业认证（交通工程） | 交通流量调查试验 | 地坤303 |  | 边疆 |  | 22945 | 1 | 22945
交通运输工程学院 | 道路工程数字化教学资源库 | 本科课程可视化教学3D视频、3D图片资料，路基路面工程，道路工程材料，道路勘测设计 | 人民交通出版社 | 新增 |  | 虚拟仿真实验项目 | 道路工程课程中，针对复杂工程问题的虚拟可视化。 | 地坤303 |  | 边疆 |  | 60000 | 1 | 60000
小计 | [13 empty] | 393665
土木工程学院 | 台式计算机 | 大学生创新实验室计算机 | DELL | 报废更新 | 00006082等 | 原有条件改善 | 大学生创新实验室电脑更新，原有电脑使用年时18年 | 同和楼606 |  | 徐汛 | 土木工程材料及大学生创新实验设备更新及增补 | 6000 | 4 | 24000
土木工程学院 | 水泥发泡机 | 本科教学实验 | 邢台创赛机械制造有限公司 | 新增 |  | 原有条件改善 | 本科教学，原有设备0套，应配1套 | 地坤304 |  | 万里 |  | 26000 | 1 | 26000
土木工程学院 | 混凝土搅拌机 | 本科教学实验 | 浙江创新机械五金厂 | 新增 |  | 原有条件改善 | 本科教学，原有设备3台，应配设备4台 | 地坤304 |  | 万里 |  | 2680 | 1 | 2680
土木工程学院 | 摇筛机 | 本科教学实验 | 南京市鼓楼区新建仪仪器仪表厂 | 报废更新 | 00020346等 | 原有条件改善 | 本科教学，原有设备使用年限15年 | 地坤102 |  | 万里 |  | 3400 | 5 | 17000
土木工程学院 | 动静态应变采集仪 | 本科教学实验 | 泰斯特 | 新增 |  | 原有条件改善 | 本科教学设备新增，原有设备10台，应配12台 | 地坤304 |  | 万里 |  | 22000 | 2 | 44000
土木工程学院 | 位移传感器 | 本科教学实验 | 栗阳仪器仪表厂 | 报废更新 | 00020152等 | 原有条件改善 | 本科教学，原有设备使用年限15年 | 地坤304 |  | 万里 |  | 1000 | 20 | 20000
小计 | [13 empty] | 133680
教学事务部 | 智能网络中控 | MNCA-X8E | 融教 | 报废更新 | 00082566等 | 原有条件改善 | 更换厚学楼、仁智楼11、12年多媒体中控 |  | 厚学楼102等 | 岳阳 | 厚学、仁智楼多媒体教室设备更新 | 4700 | 100 | 470000
教学事务部 | 多媒体控制台 | SW－G5M多媒体讲台 | 海捷 | 报废更新 | 00000866等 | 原有条件改善 | 更新仁智、同和楼03、04年投入使用的大教室多媒体控制台 |  | 仁智楼202等、同和楼206等 | 岳阳 |  | 4700 | 30 | 141000
教学事务部 | 多媒体控制台 | SW－G3M多媒体讲台 | 海捷 | 报废更新 | 00001012等 | 原有条件改善 | 更新仁智、同和楼03、04年投入使用的中小教室多媒体控制台 |  | 仁智楼106等、同和楼102等 | 岳阳 |  | 3300 | 29 | 95700
教学事务部 | 液晶显示器 | 19吋4:3正屏 | 惠普 | 报废更新 | 00001508等 | 原有条件改善 | 配合仁智、同和楼多媒体控制台更换后淘汰原17吋老旧显示器 |  | 仁智楼202等、同和楼102等 | 岳阳 |  | 950 | 22 | 20900
小计 | [13 empty] | 727600
合计 | [13 empty] | 6948905
虚拟仿真实验教学项目专项 | [13 empty] | 2000000
机动费 | [13 empty] | 1051095
总计 | [13 empty] | 10000000
制表： 陈晓猛、何英 审核： 审批： 日期：2018年5月10日
Note on G4: 于志杰:包括但不限于“虚拟仿真实验教学项目”、“信息化建设”、“新专业建设”、“专业认证、评估”、“原有条件改善”等等