## 检查表
教学实验室安全检查表
检查项目 | 检查内容 | 备注
1、危险品储存、使用情况 | 各实验室根据《放射性物品分类和名录》、《民用爆炸物品品名表》、《剧毒物品品名表》、《高毒物品目录》、《易制爆危险化学品名录》、《危险化学品目录》 、《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》及《国务院办公厅关于同意将N-苯乙基-4-哌啶酮、4-苯胺基-N-苯乙基哌啶、N-甲基-1-苯基-1-氯-2-丙胺、溴素、1-苯基-1-丙酮列入易制毒化学品品种目录的函》等规章、文件，并按照《建筑设计防火规范》中表3.1.1的分类要求，申报本实验室储存、使用的放射性物品、爆炸物品、剧毒品、高毒品、易制爆品、易制毒品、可燃性粉尘、甲类易燃物品、乙类易燃物品、丙类易燃物品以及储存、年使用量。 | 如品种较多，应另附表格。
2、安全管理制度 | 1.实验室安全责任人责任制、实验室准入制度、实验室安全检查制度等是否完善。
2.实验室针对放射性物品、爆炸物品、有毒有害物品、易燃易爆物品等的专项防火、防盗安全管理制度是否完善；其中放射性物品、爆炸物品、剧毒物品、易制毒物品等的管理规定是否符合国家有关法规、规章的要求。
3.实验室是否拥有所储存、使用的危险化学品的安全信息卡 (MSDS)。
4.具有一定危险性的实验设备（如加热设备、粉碎设备等）是否有专门的操作规程，并在危险部位设置醒目的提醒标志。
3、应急预案 | 是否建立了针对相关危险物品泄漏、着火、爆炸等突发情况的专项应急处置预案。
4、安全教育培训 | 1.是否对实验室管理、使用人进行实验安全培训教育、应急教育并留有签名记录；
2.是否定期组织应急演练并留有记录。
3、发生事故时，实验室管理、使用人是否能够正确、迅速地报警。
5、防火灾、爆炸措施 | 1.爆炸品、易燃物品是否有有专人妥善保管。
2.对有存储相互禁忌、灭火方式不同的物品是否保存在不同的仓库。
3.防火器材配备是否合适、有效、方便取用；全逃生通道是否畅通。
4.是否配备固定式或便携式可燃气体检测报警仪。
5.是否配备烟雾、火灾报警探头；是否有自动灭火系统。
6.仪器设备是否有漏电现象，电线是否有破损（老化）现象。
6、特殊物品防盗措施 | 1. 储存的放射性物品、爆炸物品、剧毒品、易制毒品等特殊物品是否按照相关规定配有专门的储存场所。
2. 剧毒品、易制毒品是否按照“五双”的要求进行管理。
3. 是否建立了专门的入库、领用台账。
7、加热设施 | 1.是否有电炉、燃气炉、电磁炉、微波炉等加热设施。
2.加热设施是否与易燃易爆物品的存放、摆放地点保持合适的安全距离。
3.燃气系统管道、设备是否存在泄漏。
8、电、水、气使用安全 | 配电和用电设施、水、气管道和门窗是否完好，有无漏电、破损、超负荷、乱拉电等现象。
9、气瓶、压力容器 | 1.是否有液化气、压缩气体气瓶。
2.气瓶是否经过相关管理部门的检定。
3.气瓶的防护帽、防震圈、调压阀、压力表等安全配件是否完好。
4.气瓶是否有专门的摆放地点，摆放地点是否能够避免阳光暴晒、热辐射、泄漏气体的集聚。
5.是否有符合压力容器管理标准的实验设备。
6.压力容器是否进行了安装和使用的定期检验。
7.压力容器是否配有温度计、压力表、液位计等仪表。
8.压力容器是否配有安全阀、爆破片等防止超压的安全附件。
10、实验操作安全 | 1.针对每项实验是否有安全可靠的实验程序指导。
2.实验进行过程中，是否有人值守（必须有人值守）。
3.实验结束后离开实验时，是否检查并关闭设备，关闭水源、电源、气源，关锁好门窗等。
11、实验室钥匙管理 | 实验室钥匙是否有专人专管，不得擅自外借他人使用。
12、三废处理 | 1.是否存在毒性、爆炸性、易燃废物积存处理的现象。
2.有存储相互禁忌、灭火方式不同的废弃物是否分开处置。
3.废弃物的保存是否安全可靠。
4.废气、废液、废渣如何处理，是否符合法律法规的要求。
13、假期安全管理 | 1.是否组织假期前实验室安全检查。
2.是否安排假期间专人值班，并有完整的值班记录。